## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. (%) |  |  | Encargos Sociais
LOGO DA EMPRESA |  |  | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO DE IRRIGAÇÃO SEDE FHE POUPEX - BRASILIA DF | SINAPI - 03/2023 - Distrito Federal SBC - 04/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 01/2023 - Distrito Federal ORSE - 02/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 02/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2022 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais CPOS - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2023 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte COMPESA - 01/2023 - Pernambuco EMOP - 02/2023 - Rio de Janeiro DERPR - 02/2023 - Paraná |  | XX,XX |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Total sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 00000095 | Próprio | ART | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1 | 88265 | SINAPI | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 |  |  | QUADROS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
2.1 | 066372 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 064367 | SBC | QUADRO DISTRIBUJICAO 24 CIRCUITOS | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 066363 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO | UN | 2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 |  |  | ELEMENTOS ELÉTRICOS DOS QUADROS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | 060455 | SBC | PISCA ALARME LED SINALIZADOR INTERMITENTE DE ALARME ATIVADO | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | 062879 | SBC | TOMADA - ACOPLAMENTO 2P+T 16A 220/240V N3056 STECK | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 062072 | SBC | TOMADA EMBUTIR 3X16A 220/240V S3046 STECK | UN | 3 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 058790 | SBC | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.7 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.8 | 3820 | ORSE | Relé de tempo 7PV00 20s 220V | un | 7 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | 060070 | SBC | RELE RNW-ES DE NÍVEL | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.10 | 064568 | SBC | RELE RB Conds - RELÉ BOMBA | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | 063801 | SBC | CONTATOR 25A 220V 3RT10 26-1AN10 SIEMENS | UN | 3 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.12 | 064560 | SBC | CONTATOR 9A AUXILIAR (2NA+2NF), 3RH112 SIEMENS | UN | 3 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.13 | 070840 | AGETOP CIVIL | SOFT STARTER SSW-07 15 A - CHAVE PARTIDA MOTOR TRIFÁSICA | Un | 2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.14 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.15 | 064020 | SBC | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO SIBRATEC - BARRAMENTO TRIFASICO 100A PARA ATE 34 DISJUNTORES CEMAR | UN | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16 | 064562 | SBC | PROGRAMADOR HORARIO DIG.BIV.DIARIO/SEMANAL COEL BWT40HRR | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.17 | 063590 | SBC | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR (1NA+1NF) | UN | 14 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.18 | 071640 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA | Un | 15 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.19 | C4037 | SEINFRA | CHAVE SELETORA DE 3 POSIÇÕES - INSTALADO | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.20 | 070286 | AGETOP CIVIL | BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 | Un | 100 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.21 | 4202 | ORSE | Prensa cabo de 3/4", fornecimento | un | 5 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 |  |  | CABOS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
4.1 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 300 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | 063436 | SBC | CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 10,0mm2 | M | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | 063300 | SBC | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 5 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 |  |  | TUBULAÇÃO E FIXAÇÃO | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.1 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 90 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 92341 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 45 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 89772 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 22 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | 052980 | SBC | CONJUNTO DE FIXACAO PARA TUBULACAO | UN | 3 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.7 | 200076 | SBC | DESCIDA PRUMADA COM CORRENTE DE ACO | M | 3 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.9 | 10679 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | un | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  |  | BOMBA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
6.1 | 053823 | SBC | BOMBA SUBMERSIVEL BCS-220 3 CV TRIFASICA PARA AGUAS SERVIDAS | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.1 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 |  |  | LUMINÁRIA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | 060635 | SBC | LUMINARIA SOBREPOR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 36W | UN | 2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 |  |  | SUMIDOURO | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.64 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.2 | 102665 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 | M | 8 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8.3 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 0,8 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 |  |  | MURETAS ELEVAÇÃO BOMBAS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9.1 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.4 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 1.2 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  |  | #VALUE!
[5 empty] | Total Geral |  |  | #VALUE!