## Orçamento Sintético
LOGOMARCA DA EMPRESA |  |  | Obra: Serviços de pintura e adequações em instalações na nova sala do PTF 8º RC Mec. |  |  | B.D.I. | Data:
[6 empty] | XX XX% | XX/XX/XXXX
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0
1.1.1 | 022222 | SBC | RETIRADA DE TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO DO LAVATÓRIO; ASSENTO E CAIXA DE DESCARGA DO VASO SANITÁRIO. | UN | 5 |  | 0
1.1.2 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 33.8 |  | 0
1.1.3 | 00000059 | Próprio | RETIRADA DE EXTINTOR COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
1.2.1 | 00000095 | Próprio | ART | UN | 1 |  | 0
1.2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  | 0
1.2.3 | 018504 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS | MES | 1 |  | 0
1.3 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0
1.3.1 | 00000103 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUINDO CARGA DE ENTULHO | UN | 2 |  | 0
2 |  |  | FORROS E PINTURAS |  |  |  | 0
2.1 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 0
2.1.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E DE MADEIRA EM OBRA. | M² | 34.08 |  | 0
2.1.2 | 037506 | SIURB | LIXAMENTO MANUAL DE PAREDES PARA PINTURA | M² | 74.7 |  | 0
2.1.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 9.46 |  | 0
2.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 74.7 |  | 0
2.1.5 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 30.3 |  | 0
2.1.6 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 3.78 |  | 0
2.2 |  |  | FORRO |  |  |  | 0
2.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 33.8 |  | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 |  |  | METAIS E ASSESSÓRIOS |  |  |  | 0
3.1.1 | 00000200 | Próprio | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR INCLUINDO TUBO DE DESCIDA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1 |  | 0
3.1.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, Ref 1199.C50 - DECA | UN | 1 |  | 0
3.1.3 | 00000202 | Próprio | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, Ref. 1602 C - DECA | UN | 1 |  | 0
3.1.4 | 00000201 | Próprio | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - Cód 26916330 - TIGRE | UN | 1 |  | 0
3.1.5 | 10.48.17 | SUDECAP | ASSENTO PLASTICO BRANCO P/VASO, MACIO CIPLA/EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 0
3.1.6 | 4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UN | 1 |  | 0
3.1.7 | 4286 | ORSE | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | UN | 1 |  | 0
3.1.8 | 4374 | ORSE | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UN | 1 |  | 0
3.2 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
3.2.1 | 00000203 | Próprio | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER, 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO COM CONTROLE REMOTO S/ FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  | ATERRAMENTO
3.3.1.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 |  | 0
3.3.1.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 0
3.3.1.3 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE | UN | 3 |  | 0
3.3.1.4 | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.5 |  | 0
3.3.1.5 | 73798/001 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 2.5 |  | 0
3.3.1.6 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.2 |  | 0
3.3.1.7 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3.1.8 | 068209 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20x20x10cm | UN | 1 |  | 0
3.3.1.9 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UN | 1 |  | 0
3.3.1.10 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 1 |  | 0
3.3.2 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS
3.3.2.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 0
3.3.2.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | 0
3.3.2.3 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3.2.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3.2.5 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 0
3.3.2.6 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 8 |  | 0
3.3.2.7 | 37.04.270 | CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A | UN | 1 |  | 0
3.3.2.8 | 37.04.260 | CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A | UN | 1 |  | 0
3.3.2.9 | 091707 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M | 2 |  | 0
3.3.3 |  |  | ILUMINAÇÃO
3.3.3.1 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 25 |  | 0
3.3.3.2 | 052101 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 3/4"" | UN | 2 |  | 0
3.3.3.3 | 068209 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20x20x10cm | UN | 2 |  | 0
3.3.3.4 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4") | UN | 7 |  | 0
3.3.3.5 | 8466 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 x 1,5 mm2, 450/750v | M | 20 |  | 0
3.3.3.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3.3.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 0
3.3.3.8 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 60 LEDS BIVOLT | UN | 1 |  | 0
3.3.3.9 | 00000206 | Próprio | PAINEL LED QUADRADO TIPO PLAFON EMBUTIR 18W | UN | 8 |  | 0
3.3.3.10 | 00000207 | Próprio | PAINEL LED REDONDO TIPO PLAFON EMBUTIR 12W | UN | 1 |  | 0
3.3.3.11 | 00000208 | Próprio | CONDULETE DUPLO 3/4" | UN | 1 |  | 0
3.3.4 |  |  | TOMADAS ELÉTRICAS
3.3.4.1 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 |  | 0
3.3.4.2 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 35 |  | 0
3.3.4.3 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 13 |  | 0
3.3.4.4 | 063061 | SBC | CABO PPP FLEXIVEL 3x2,5mm2 CLASE DE ISOLACAO 750V | M | 12 |  | 0
3.3.4.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 |  | 0
3.3.4.6 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 0
3.3.4.7 | 052102 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1"" | UN | 5 |  | 0
3.3.4.8 | 00000209 | Próprio | CONDULETE DUPLO 1" | UN | 7 |  | 0
3.3.5 |  |  | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.3.5.1 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3 |  | 0
3.3.5.2 | 052102 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1"" | UN | 2 |  | 0
3.3.5.3 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10 |  | 0
3.3.6 |  |  | LÓGICA
3.3.6.1 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 |  | 0
3.3.6.2 | 052102 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1" | UN | 2 |  | 0
3.3.6.3 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") | UN | 6 |  | 0
3.3.6.4 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  | 0
3.3.6.5 | 059435 | SBC | CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP | PT | 10 |  | 0
3.3.6.6 | 11242 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO Cat 6 | UN | 10 |  | 0
3.3.6.7 | 00000209 | Próprio | CONDULETE DUPLO 1" | UN | 3 |  | 0
3.3.7 |  |  | CABOS
3.3.7.1 | 7138 | ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 65 |  | 0
3.3.7.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 450 |  | 0
3.3.7.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 |  | 0
3.3.7.4 | 8006 | ORSE | TERMINAL DE COMPERSSÃO PARA CABO 2,50 mm2 | UN | 150 |  | 0
3.3.7.5 | 11817 | ORSE | BOX RETO ALUMÍNIO 1" | UN | 45 |  | 0
3.3.7.6 | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 |  | 0
3.3.7.7 | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6 |  | 0
3.3.8 |  |  | ESCAVAÇÕES E RASGOS
3.3.8.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M³ | 1 |  | 0
3.3.8.2 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | M | 1 |  | 0
3.3.8.3 | 2484 | ORSE | ENCHIMENTO RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂMETRO 1 1/4" a 2" | m | 1 |  | 0
3.3.8.4 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M³ | 1 |  | 0
4 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0
4.1 | 00000104 | Próprio | INSTALAÇÃO DE EXTINTOR (MÃO-DE-OBRA) | UN | 1 |  | 0
4.2 | 00000094 | Próprio | SUPORTE PARA EXTINTOR TRIPÉ CROMADO - 8 a 12 kg | UN | 1 |  | 0
4.3 | 10.90.24 | SUDECAP | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | UN | 1 |  | 0
4.4 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M² | 37.22 |  | 0
4.5 | 99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 3.42 |  | 0
4.6 | 99808 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M² | 22.79 |  | 0
4.7 | 00000108 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 37.22 |  | 0
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 0
Responsável Ténico pelo Orçamento
CREA XXXXXXXXXXXXX
Responsável Administrativo pela Empresa
MODELO
MODELO
MODELO