## Orçamento Sintético
LOGOMARCA DA EMPRESA |  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | DATA;
|  |  | RECUPERAÇÃO DE TELHADO, ELÉTRICA E PINTURA - PSTNI (132,30M²) | SINAPI - 12/2023 - Rio de Janeiro |  | Padrão - XX,XX% | XX/XX/2024
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | FHE-0000042 | Próprio | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | TELHADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 22.05 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LIMPA TELHA DUBOM - VASSOURA E MANGUEIRA | m² | 132.3 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ICOPER MULTIUSO STAR ICOBIT - PRIMER 0,2KG/M² + CAMADA FINAL 2KG/M² | m² | 132.3 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | 15.02.25 | EMBASA | RUFO DE FIBROCIMENTO P/ TELHA TIPO CANALETE 90, INCL. ELEMENTOS P/ FIXACAO E VEDACAO | M | 22.05 |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | 100520 | SBC | TAMPÃO TELHA CANALETE 90 FIBROCIMENTO | M | 22.05 |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | 94231 | SINAPI | CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.05 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(AR CONDICIONADO) | M | 50 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LUMINÁRIA) | M | 5 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | FHE-0000359 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO SOBREPOR LED 36W, TEMPERATURA 4500K. | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | ED-48499 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE REDES DE DUTOS PARA CLIMATIZAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 12 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 022087 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE EQUIPAMENTOS AR COND.SPLIT+INSTALACOES | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 104759 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | 070443 | SBC | SUPORTE PARA CONDENSADOR 500mm | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
4.6 | FHE-INES-0085 | Próprio | TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 48.000 BTU/H - DIÂMETRO 3/8" E 3/4" | M | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.7 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8.25 |  | 0 | #DIV/0!
4.8 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  | 0 | #DIV/0!
4.9 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 23.22 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 53.43 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 255.5 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14.74 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL C/ BDI |  | 0 | #DIV/0!
Assinatura do responsável técnico pelo orçamento
CREA/CAU nº XXXXXXXXXXXX